Негосударственное образовательное учреждение

профессиональной подготовки " Автолюбитель "

УТВЕРЖДАЮ :

Директор     Ю.С. Вахренев.

_____________________

"       " _________ 201__ года.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕРАМ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Учебного класса  учреждения

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Инструкция разработана на основании Правил пожарной безопасности  в Российской Федерации ППБ 01- 03, Федерального закона " О пожарной безопасности" и ППБ-101-89 "Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессиональных училищ, школ-интернатов, детских домов, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений".

1.2. Выполнение  инструкции обязательно для всех работников и обучающихся  Учреждения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Каждый работник и обучающийся учреждения обязан знать и неукоснительно выполнять правила пожарной безопасности , а в случае возникновения пожара – принимать все зависящие от него меры по вызову пожарной охраны, по спасению людей, ценных бумаг, материальных ценностей и тушению возникшего пожара.

2.2. Каждый работник и обучающийся учреждения должен уметь пользоваться имеющимися в помещении,  первичными средствами пожаротушения.

2.3.  Вводный инструктаж по пожарной безопасности должен быть совмещен с вводным инструктажем по охране труда.

2.4.  Инструктажи по пожарной безопасности должны проводиться перед началом занятий каждой новой группы под роспись.

3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЯ

3.1. Перед началом учебного процесса помещение учреждения должно быть  принято комиссией с участием представителя  Госпожнадзора.

3.2. Помещение учреждения и прилегающая территория должны содержаться в чистоте. Весь сгораемый мусор и отходы должны регулярно выноситься (вывозиться) на специально отведенный участок.

3.3. Запрещается на территории:

-- разведение  костров,

-- сжигание мусора,

-- устройство открытых кухонных очагов.

3.4. Вместимость помещения учреждения должна соответствовать установленным нормам.

3.5. Расстановка мебели и оборудования в помещении учреждения не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

3.6. Электроприборы, эксплуатация которых разрешена  в помещении, по окончанию занятий  необходимо отключать от электрической сети.

3.7. В целях предотвращения пожара в помещении учреждения запрещается:

-- пользоваться неисправными электрическими выключателями, розетками, настольными лампами и т.д;

-- курить;

-- приносить с собой и хранить бензин, керосин, другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и вещества;

-- оставлять  после ухода  включенными освещение и другие электроприборы;

-- пользоваться нестандартными (самодельными) электронагревательными приборами для обогрева;

-- вставлять в электрические щиты некалиброванные предохранители, перемычки вместо стандартных плавких вставок;

-- подключать несколько потребителей электроэнергии к одной розетке;

-- загромождать проходы, входы и другие пути эвакуации;

-- загромождать подступы и проходы к электрощитам, первичным средствам пожаротушения и заставлять мебелью розетки  и электрические выключатели;

-- применять для обогрева замерзших труб отопления открытый огонь;

-- использовать первичные средства пожаротушения на хозяйственные нужды;

-- сжигать бумагу;

-- бросать на пол и в корзины с бумагой не затушенные спички и окурки;

-- заклеивать электропроводку бумагой, материей, завешивать плакатами, картами, оттягивать шпагатом, вешать одежду на выключателях, розетках, обертывать электрические лампочки бумагой или материей в виде абажуров, нарушать изоляцию проводов, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями;

-- разбрасывать и оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.

4. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

4.1. В случае возникновения пожара действия работников и обучающихся учреждения должны быть направлены на локализацию и тушение очага загорания, эвакуацию не задействованных в тушении пожара  работников и обучающихся и выносе материальных ценностей.

4.2. При обнаружении пожара и его признаков (появление дыма, запаха гари), каждый работник и обучающийся учреждения обязан:

-- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону " 01 ", и четко назвав адрес учреждения и место возникновения пожара;

-- задействовать систему оповещения о пожаре, приступить самому и привлечь других  лиц к эвакуации людей в безопасное место согласно плану эвакуации;

-- известить о пожаре руководителя учреждения;

-- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения согласно плану действий по схеме боевых расчетов.

4.3. Руководитель учреждения, прибыв на место пожара обязан:

-- продублировать сообщение о возникшем пожаре в пожарную охрану по телефону " 01 ", выделить для встречи с пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников, поставить в известность вышестоящее руководство;

-- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты и оповещение людей;

-- осуществит общее руководство эвакуацией и тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

-- организовать проверку наличия работников и обучающихся  учреждения, эвакуированных из помещения, по имеющимся спискам и журналам;

-- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

-- при необходимости отключить электроэнергию, выполнять другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения;

-- прекратить все работы в помещении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в тушении пожара;

-- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить их охрану;

-- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в помещении.

4.4. За нарушение правил пожарной безопасности виновные лица привлекаются к административной и уголовной ответственности

Руководитель  учреждения       ____________    / Ю.С. Вахренев /

Согласовано                              _____________  /                           /